Приложение №2

К аукционной документации

Перечень технологически и функционально

связанных сооружений - объектов  системы теплоснабжения    Бакальского городского поселения п. Рудничное, п. Иркускан

|  | Наименование объекта, согласно технической документации | Адрес | Характеристика объекта | Остаточная стоимость | Право аренды ( без учета НДС) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Лот №1 | Объекты системы теплоснабжения Бакальского городского поселения п. Рудничное |  |  |  |  |
| 1) | Здания и сооружения |  |  |  |  |
| 1. | Котельная | Челяб.обл., г.Бакал п.Рудничное, ул.Котовского,1а | Фундамент ленточ. б/бетон. Стены кирпич. Кладка, сборные ж/б панели. Кровля рулонная по цем. Стяжке утеплит. Объем по нар.обмеру l=16,0 В=10,5м h=4,1м 889,168,138. Проемы дерев. Окна двойные,ворота дерев. | 158007,45 |  |
|  | Пристрой к котельной | Челяб.обл., г.Бакал п.Рудничное, ул.Котовского,1а | Пристрой из кирпича для установки котлов 10Х15Х6 | 156122,10 |  |
| 2. | Бак под мазут | Челяб.обл., г.Бакал | Бак стальной , предназначен для хранения мазута | 0,00 |  |
| 3. | Дымовая труба | Челяб.обл., г.Бакал | Диаметр трубы 900 мм, высота 20 м. | 19434,83 |  |
| 4. | Котел НР-18 | Челяб.обл., г.Бакал | Поверхность нагрева 53 м2, теплопроизводительность 636000к/кал час | 20988,27 |  |
| 5. | Котел НР-18 | Челяб.обл., г.Бакал | Поверхность нагрева 53 м2, теплопроизводительность 636000к/кал час | 25550,00 |  |
| 6. | Котел НР-18 | Челяб.обл., г.Бакал | Поверхность нагрева 53 м2, теплопроизводительность 636000к/кал час | 50019,84 |  |
|  | Резервуар РГС-25 | Челяб.обл., г.Бакал | С оснащением для резервного топлива котельной | 399 793,90 |  |
| 7. | Нежилое здание – блочно-модульная газовая котельная | Саткинский район, город Бакал, в 50-ти метрах северо-восточнее здания школы №21 (ул.Нахимова, №1) | общая площадь – 70,9 кв.м. | 9176530,97 |  |
| 8. | Сооружение - наружная теплосеть | Саткинский район, город Бакал, в 50-ти метрах северо-восточнее здания школы №21 (ул.Нахимова, №1) | протяженность 27,53м | 2167381,52 |  |
| 9. | Сооружение -наружный водопровод | Саткинский район, город Бакал, в 50-ти метрах северо-восточнее здания школы №21 (ул.Нахимова, №1) | протяженность 27,53м | 317798,79 |  |
| 10. | Сооружение - сеть электроснабжения | Саткинский район, город Бакал, в 50-ти метрах северо-восточнее здания школы №21 (ул.Нахимова, №1) | протяженность 108,28м | 616322,01 |  |
| 11. | Сооружение-канализация производственная | Саткинский район, город Бакал, в 50-ти метрах северо-восточнее здания школы №21 (ул.Нахимова, №1) | протяженность 30,00м | 43336,20 |  |
| 12. | Сооружение - дымовая труба | Саткинский район, город Бакал, в 50-ти метрах северо-восточнее здания школы №21 (ул.Нахимова, №1) | высота 18м Литера 6Г | 89958,28 |  |
| 13. | Сооружение - дымовая труба | Саткинский район, город Бакал, в 50-ти метрах северо-восточнее здания школы №21 (ул.Нахимова, №1) | высота 18м Литера 5Г | 395607,59 |  |
| 2) | Технологические приборы и оборудование |  |  |  |  |
| 15. | Счетчик по учету тепла | Челяб.обл., г.Бакал | Счетчик для учета тепла. | 171027,20 |  |
| 16. | Насос К 20/30 | Челяб.обл., г.Бакал | Консольный насос для подъема воды при темпер. от 0 до 85 С, подача воды 20 м3/час, напор 30 м вод. ст. | 0,00 |  |
| 17. | Насос К 20/30 СУ | Челяб.обл., г.Бакал | Консольный насос для подъема воды при темпер. от 0 до 85 С, подача воды 20 м3/час, напор 30 м вод. ст. | 0,00 |  |
| 18. | Насос К 20-30 | Челяб.обл., г.Бакал | Консольный насос для подъема воды при темпер. от 0 до 85 С, подача воды 20 м3/час, напор 30 м вод. ст. | 0,00 |  |
| 19. | Насос К 100-65-250 | Челяб.обл., г.Бакал | Консольный насос для подъема воды при темпер. от 0 до 85 С, подача воды 100 м3/час, напор 65 м вод. ст. | 0,00 |  |
| 20. | ЛЭП -0,4 ф..№3 Котельная (резерв) от КТП-5Рудничное (дополнтельное) | Челяб.обл., г.Бакал | 0,025км | 0,00 |  |
| 3) | Тепловые сети |  |  |  |  |
| 21. | Теплосеть ул. Котовского | Челяб. обл., г.Бакал, от теплосети у дома №1а ул.Котовского (котельная) до домов №2, №3 ул.Котовского | 206 м Сталь(=50 мм | 0,0 |  |
| 22. | Теплосеть ул. Нахимова | Челяб. обл., г.Бакал, от ул.Котовского, №1а (котельная) до домов №66, №58 ул.Карла Маркса. №5а ул.Советская, №3, №8 ул.Нахимова | 206 м Сталь(=50 мм | 0,0 |  |
| 23. | Теплосеть ул. Карла Маркса | Челяб. обл., г.Бакал, от ул.Котовского, №1а (котельная) до домов №37, №48 ул.Карла Маркса | 206 м Сталь(=50 мм | 0,0 |  |
| 24. | Теплосеть ул. Советская | Челяб. обл., г.Бакал, от дома №1 до дома №5а ул.Советская, от дома №5а ул.Советская до дома №17 ул.Интернациональная, к домам №16,18,20 ул.Советская | 370 м, Сталь(=100 мм | 0,0 |  |
| 25. | Теплосеть ул. Интернациональная | Челяб. обл., г.Бакал, к домам №5,9 ул.Интернациональная | 276 м, Сталь(=50 мм | 0,0 |  |
| 26. | Теплосеть Ул. Сергея Лазо | Челяб. обл., г.Бакал, от дома №12а ул.Советская до дома №4 ул.Сергея Лазо, к домам №14, 10 ул.Сергея Лазо | 390 м, Сталь(=100 мм | 0,0 |  |
| 27. | Теплосеть ул. Мишенёва | Челяб. обл., г.Бакал, от дома №1 ул.Советская до дома №2 ул.Мищенева | 20 м, Сталь(=100 мм | 0,0 |  |
|  | По лоту №1 |  |  | 13 807 878,95 | 30 834,0 |
| Лот №2 | Объекты системы теплоснабжения Бакальского городского поселения п. Иркускан |  |  |  |  |
| 1) | Здания, сооружения |  |  |  |  |
|  | Котельная | Челяб.обл., г.Бакал п.Иркускан | Фундамент ленточн. б/бетон. Стены шлакоблоч. Кладка. Кровля рулонная по стенке утеплит. Объем по нар. Обмеру. L-24,9м В-6,5м h-5,03; стр.815м3 застр.162м2 135м2. Перекрытия сборные ж/бетон. Плиты ПКЖ. Проемы дерев.,окнадвойные,двери филенч. | 68996,00 |  |
|  | Бак под мазут | Челяб.обл., г.Бакал | Бак стальной , предназначен для хранения мазута | 1646,90 |  |
|  | Котел КВ-ГЖ 2,0-95 | Челяб.обл., г.Бакал | КВГ (Ж)-2,0-95, Рраб. 6 атм.,емкость 1,3 м3 | 127300,98 |  |
|  | Котел КВ-ГЖ 2,0-95 | Челяб.обл., г.Бакал | КВГ (Ж)-2,0-95, Рраб. 6 атм.,емкость 1,3 м3. | 127131,58 |  |
|  | ЛЭП-0,4 Ф. №4 Котельная (резерв) от КТП-2 Иркускан (дополнительно) | Челяб.обл., г.Бакал | 0,1 км | 0,00 |  |
| 2) | Технологические приборы и оборудование |  |  |  |  |
|  | Магнитный преобразователь воды МПВ | Челяб.обл., г.Бакал | Предназначен для очистики питьевой воды. | 75900,00 |  |
|  | Насос К 100-65-200 | Челяб.обл., г.Бакал | Производительность 100 м3/час, напор 200 м вод ст. | 0,00 |  |
|  | Счетчик газа ВРСГ-1-50 | Челяб.обл., г.Бакал | Счетчик для учета тгорячей воды. | 43261,73 |  |
|  | Теплообменник 3-х секционный | Челяб.обл., г.Бакал | Водяной подогреватель. | 26347,60 |  |
|  | Теплообменник М15-ВРG 8,85 | Челяб.обл., г.Бакал | Водяной подогреватель | 202192,54 |  |
|  | Теплосчетчик ТЭМ-05М-02 ДУ-100 | Челяб.обл., г.Бакал | Предназначен для измерения температуры. | 72417,84 |  |
|  | Теплосчетчик ТЭМ-05М-02 ДУ-150 | Челяб.обл., г.Бакал | Предназначен для измерения температуры | 37912,33 |  |
|  | Насос К 100-65-250 | Челяб.обл., г.Бакал | Консольный насос для подъема воды при темпер. от 0 до 85 С, подача воды 100 м3/час, напор 65 м вод. ст. | 0,00 |  |
|  | Насос К 45/30 | Челяб.обл., г.Бакал | Консольный насос для подъема воды при темпер. от 0 до 85 С, подача воды 45 м3/час, напор 30 м вод. ст. | 0,00 |  |
|  | Насос К 100-65-250 | Челяб.обл., г.Бакал | Консольный насос для подъема воды при темпер. от 0 до 85 С, подача воды 100 м3/час, напор 65 м вод. ст. | 0,00 |  |
|  | Насос К 45/30 | Челяб.обл., г.Бакал | Консольный насос для подъема воды при темпер. от 0 до 85 С, подача воды 45 м3/час, напор 30 м вод. ст. | 0,00 |  |
|  | Насос К 45/30-1 | Челяб.обл., г.Бакал | Консольный насос для подъема воды при темпер. от 0 до 85 С, подача воды 45 м3/час, напор 30 м вод. ст. | 0,00 |  |
|  | Насос Д-200/90 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
| 3) | Тепловые сети |  |  |  |  |
|  | Теплосеть ул. Некрасова | Челяб. обл., г.Бакал | 36 м, Сталь(=100 мм | 0,0 |  |
|  | Теплосеть ул. Матросова | Челяб. обл., г.Бакал | 740 м, Сталь(=100, 32 мм | 0,0 |  |
|  | Теплосеть ул. Кооперативная | Челяб. обл., г.Бакал | 1140 м, Сталь(=100 мм | 0,0 |  |
|  | Теплосеть ул. Нагорная | Челяб. обл., г.Бакал | 580 м, Сталь(=100, 76, 50 мм | 0,0 |  |
|  | Теплосеть ул. Горького | Челяб. обл., г.Бакал | 780 м, Сталь(= 159, 100, 76 | 0,0 |  |
|  | Теплосеть ул.Чкалова | Челяб. обл., г.Бакал | 520 м,Сталь(=100, 76 мм | 0,0 |  |
|  | Теплосеть ул. Чернышевского | Челяб. обл., г.Бакал | 240м, Сталь(=76 мм | 0,0 |  |
|  | Теплосеть ул. Чайковского | Челяб. обл., г.Бакал | 300 м,Сталь (=89,100 мм | 0,0 |  |
|  | По лоту №2 |  |  | 783107,5 | 27684,0 |
|  | итого |  |  | 14 590 986,45 |  |

Глава

Бакальского городского поселения                                                                                                                       А.В.Медведев

Исп.: Прокудина Э.А.

Тел.: 6-72-43