|  | Приложение №2 К аукционной документации Перечень технологически и функционально связанного имущества- объектов системы водоотведения Бакальского городского поселения |
| --- | --- |

руб.

| № п/п | Наименование объекта, согласно технической документации | Адрес | Характеристика объекта | Остаточная стоимость | Начальная цена права на заключение договора аренды имущества (оборудования) без учета НДС в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1) | Здания, сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Административно-вспомогательный блокпристрой | Челяб.обл., г.Бакал | Фундамент сборный , бетонные балки из шлакоблоков с облицовкой силикатным кирпич. Кровля рулонная 3 слойная, объем по наружному обмеру- 278м3, общая полезная площадь- 75,2м. Покрытие сборный ж/б плиты. Проемы окна и двери деревянные | 55332,00 |  |
| 2 | Блок биофильтров очистных сооружений ш.Сидеритовая п.Рудничное | Челяб.обл., г.Бакал | Фундамент сборные ж/б. стены кладка кирпич., перегородки- кирпич. Кровля рулон. Из 3х слоев рубероида. Покрытие сборные ж/б. Полы цементно-песчаные | 467705,25 |  |
| 3 | Здание аэрофильтров | Челяб.обл., г.Бакал | Фундамент из монолитного ж/б. Стены из красного кирпича М-100. Кровля рулонная. Покрытие- сборные ж/б. плиты с уплотнителем. Проемы окна и двери деревянные. | 1367613,25 |  |
| 4 | Здание решеток очистных сооружений ш.Сидеритовая | Челяб.обл., г.Бакал | Стены из красного кирпич. Кровля рулонная из 3х слоев рубероида. Покрытие сборные ж/б. плиты, утеплит. Цемент. | 19203,25 |  |
| 5 | Здание хлораторной установки с резервн.складом | Челяб.обл., г.Бакал | Фундамент ленточ. б/бетон. Стены кирпич. Кровля асбофанер. рулон. Объем строит. 463,0 м3.пол.пл.197м2. Перекрыт сборн. ж/б плиты. | 54093,00 |  |
| 6 | Насосная для перекачки стоков | Челяб.обл., г.Бакал | Фундамент монолит.ж/б. Стены кирпич. Кровля рулонная. Покрытие монолитное ж/б. | 147237,75 |  |
| 7 | Пристрой к насосной и хлораторной-дистанц-ое управление | Челяб.обл., г.Бакал | Фундамент сборные,бет. Столбы и ж/б балки. Стены кирпич. Кладка. Кровля рулонная. Покрытие сборные ж/б. плиты.Проемы окна и двери дерев.,окраш.масл.кр. | 57145,00 |  |
| 8 | Расходный склад хлора | Челяб.обл., г.Бакал | Фундамент ленточный б/б. Стены кирпич. Под расшивку. Кровля руролнная. Объем по нар. Обмеру l-7,5; В-4,1; h-3.5 строит. -108м3. Перекрытия ж/б. из сборных плит ПКЖ. Проемы окна и двери дерев. | 12382,75 |  |
| 9 | Слесарная мастерская оч.сооружений | Челяб.обл., г.Бакал | Фундамент ленточный б/бетон. Стены шлакоблоч. Кладка. Кровля волнистая асбофанерная. Объем по нар. Обмеру l-6,2; В=5,5; h=3,5; стр.=119,3м3; полезн.=30м2. Перекрытия дерев. проемы дерев. | 8966,25 |  |
| 11 | Котельная очистных сооружений | Челяб.обл., г.Бакал | Фундамент ленточ. б/бетон. Стены кирпич. Под расшивку. Кровля рулонная с утеплителем. Объем по нар. Обмl-=12,8; В=6,3;h=4 322м3. Общая полез. Пл. 60м2. Покрытие сборные ж/б. плиты ПКЖ. Проемы дерев. | 23826,99 |  |
| 12 | Ограждение территории оч.сооружений забором | Челяб.обл., г.Бакал | Ограждение территории выполнено из колючей проволки по сборным ж/б столбам. | 0,00 |  |
| 13 | Административно вспомогательный корпус с лабораторией оч.сооруж. | Челяб. обл., г.Бакал | Фундамент б/бетонные на рандбалках, стены шлакоблочные, кровля рулонная, l-15,65; В-12,55; h-3.7$ cnh/ re,/ 727 м2. Проемы деревянные, перекрытия сборные ж/б плиты ПКЖ. | 67696,25 |  |
| 14 | Гараж ул.Кирова-1 | Челяб.обл., г.Бакал | Гараж площадью 162,2 м2, высота 3,3 м, объем 535 м3, хол пристрой 19,8 м2. высота 2,30 м, объем 46 м3. | 0,00 |  |
| 15 | Гараж ул.Кирова-3 | Челяб.обл., г.Бакал | Мастерские площадью 19,8 кв.м., высота 3,30 м, объем 726 куб.м. | 0,00 |  |
| 16 | Гараж ул.Кирова-2 | Челяб.обл., г.Бакал | Площадь 236,5 м2, высота 4,8 м, объем 1135 м3, хол пристрой площ. 30 м2, фундамент ленточный, стены шлакоблочные, крыша железная, полы бетонные. | 60843,00 |  |
| 17 | ТП-6кв «Очистные сооружения» | Челяб.обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
| 18 | ТП «Очистные сооружения» Трансформатор №2 ТМ-180 | Челяб.обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
| 19 | ТП «Очистные сооружения» Трансформатор №2 ТМ-181 | Челяб.обл., г.Бакал |  | 1682,00 |  |
| Итого |  |  |  | 2343726,74 |  |
| 2) | Технические приборы и оборудование |  |  |  |  |
|  | Агрегат «Кобра 22» | Челяб.обл., г.Бакал | Предназначен для чистки канализации. | 51101,66 |  |
|  | Привод «Кобра-22» | Челяб.обл., г.Бакал | Предназначен для чистки канализационных сетей | 41331,11 |  |
|  | Илосос для отстойника/1 | Челяб.обл., г.Бакал | Скорость вращ. ń1- 3 об/час, н2-1,6 об/час. Общий вес 4425кг | 0,00 |  |
|  | Илосос для отстойника/2 | Челяб.обл., г.Бакал | Скорость вращ. ń1- 3 об/час, н2-1,6 об/час. Общий вес 4425кг | 0,00 |  |
|  | Насос К50-80-200 | Челяб.обл., г.Бакал | Производительность-50 м3/час. Напор-200 м. вод ст. | 0,00 |  |
|  | Насос ФГ 450 | Челяб.обл., г.Бакал | Производительность-45 м3/час. Напор-22,5 м. вод ст., мощность 55 квт. | 0,00 |  |
|  | Насос ФНГ 450/225 | Челяб.обл., г.Бакал | Производительность-45 м3/час. Напор-22,5 м. вод ст., мощность 75 квт. | 41177,00 |  |
|  | Контур заземление | Челяб.обл., г.Бакал | Стальная полоса соединен. с электродами и лстовой сталью | 11666,64 |  |
|  | Контур заземление | Челяб.обл., г.Бакал | Стальная полоса соединен. с электродами и лстовой сталью | 28125,00 |  |
|  | Хлоратор АХВ-1000 1,0-12,0 кг/ч | Челяб.обл., г.Бакал | Предназначен для дозирования хлорного газа в процессах хлориров. воды, промыш. и сточн. вод, детали хлоратора выполнены из коррозийно-стойкой стали. | 30643,62 |  |
|  | Наружное освещение оч.сооружений | Челяб.обл., г.Бакал | Протяженность 1040 п/м, длина воздуш. части 945 п/м по бетон. Опорам (16 шт), провод ЗА-50-1А-25 | 0,00 |  |
|  | Сети электроснабжения оч.сооружений | Челяб.обл., г.Бакал | Ввод осуществляется силовыми кабелями марки АВРГ-500 сечением 3х50 мм2, протяженность 130 м и марки АНРГ-500 сечением 2х4 мм2 протяженностью 155 м, общ. протяж. 285 п/м. | 226,50 |  |
|  | Технологические трубы и лотки оч. сооруж. ш. Сидеритовая | Челяб.обл., г.Бакал | Лотки на участке от здания решетки до блока биофильтров, трубопровод стальной, д.200 мм-75 м, д.150мм-1м, д.125-14м,д.10-100м,д.80-24м,д. 50-10м. Общая протяженность 385,4 м, лотки 146 п/м. | 0,00 |  |
|  | Технологические лотки и илопроводы | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы стальные д. 530 мм, протяж. 46 м, д300мм-45 м, чугун. д.200 мм-27,5 м., д.600мм-145 м,д400 мм-100м, илопроводы из чугун. труб д. 200 мм-164 м, 4 колодца. | 0,00 |  |
|  | Технологический подземный канализационный трубопровод | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы чугун. д. 150 мм-300 п/м, д. 200-50 п/м, а/цемент. д. 200 мм-10 п/м. | 23762,25 |  |
|  | Аэрофильтры оч.сооружений | Челяб.обл., г.Бакал | Ж/б монолитные, кирпичная кладка, стр. куб. 6426, S 700 м2 | 326986,75 |  |
|  | Биофильтры | Челяб.обл., г.Бакал | На очистных сооружениях | 1270033,75 |  |
|  | Благоустройство оч.сооружений ш.Сидеритовая | Челяб.обл., г.Бакал | Щебеночное перекрытие и планировка асфальтовое покрытие 800 м2 | 0,00 |  |
|  | Благоустройство очистных сооружений | Челяб.обл., г.Бакал | Щебеночное покрытие 2960 м2, асфальтовое покрытие 685 м2 | 0,00 |  |
|  | Вторичный вертикальный отстойник-1 | Челяб.обл., г.Бакал | Цилиндрический ǿ9м, глубина 8м., монолитный ж/б, перекрыт сборн ж/б, грунт мокрый, емкость 295,1м³ | 39988,50 |  |
|  | Вторичный вертикальный отстойник-2 | Челяб.обл., г.Бакал | Цилиндрический ǿ9м, глубина 8м., монолитный ж/б, перекрыт сборн ж/б, грунт мокрый, емкость 295,1м³ | 39988,50 |  |
|  | Вторичный отстойник оч.сооружений ш.Сидеритовая | Челяб.обл., г.Бакал | Монолит. ж/б.ǿ 6м, Η 5м-1шт объем 65 м³ | 20691,50 |  |
|  | Вторичный отстойник-1 | Челяб.обл., г.Бакал | Стены и днище из монолит. ж/б , лотки деревяХ.8ǿ1м4 ћ-9м, техн. трубопроводы, оборудованыКИП. | 53910,25 |  |
|  | Вторичный отстойник-2 | Челяб.обл., г.Бакал | Стены и днище из монолит. ж/б , лотки деревян. ǿ9м, ћ-9м, техн. трубопроводы, оборудованы КИП. | 53910,25 |  |
|  | Горизонтальная песколовка-1 | Челяб.обл., г.Бакал | Представляет собой конусный резервуар с бункером, из монолитного ж/бетона, внутри трубы д. 114 мм. | 12384,00 |  |
|  | Горизонтальная песколовка-2 | Челяб.обл., г.Бакал | Представляет собой конусный резервуар с бункером, из монолитного ж/бетона, внутри трубы д. 114 мм. | 12384,00 |  |
|  | Двухъярусные отстойники оч.сооружений ш.Сидеритовая/1 | Челяб.обл., г.Бакал | Монолитный ж/б, внутренние стены торркретир. цементным раствором , наружн. покрыв. битумом. ǿ 8м., Η 8м., 2 шт. | 63200,75 |  |
|  | Двухъярусные отстойники оч. Сооружений ш.Сидеритовая/2 | Челяб.обл., г.Бакал | Монолитный ж/б, внутренние стены торркретир. цементным раствором , наружн. покрыв. битумом. ǿ 8м., Η 8м., 2 шт. | 63200,75 |  |
|  | Двухъярусный отстойник-1 | Челяб.обл., г.Бакал | Цилиндр. ǿ 10м., глубина 10м. днищ., стены ж/б. балки дерев. 120х120мм. Емк.1611м³ | 300253,50 |  |
|  | Двухъярусный отстойник-10 | Челяб.обл., г.Бакал | Цилиндр. ǿ 10м., глубина 10м. днищ., стены ж/б. балки дерев. 120х120мм. Емк.1611м³ | 139123,00 |  |
|  | Двухъярусный отстойник-2 | Челяб.обл., г.Бакал | Цилиндр. ǿ 10м., глубина 10м. днищ., стены ж/б. балки дерев. 120х120мм. Емк.1611м³ | 300253,50 |  |
|  | Двухъярусный отстойник-3 | Челяб.обл., г.Бакал | Стены и днище выполн. из монолитного ж/б, покрытия деревян. щиты, желоба из моо\нолитного ж/б. техн. трубопровод. ǿ 9м, Н 9м., ограждения металл.ǿ иловые трубопроводы 200мм. | 94765,90 |  |
|  | Двухъярусный отстойник-4 | Челяб.обл., г.Бакал | Цилиндр. ǿ 10м., глубина 10м. днищ., стены ж/б. балки дерев. 120х120мм. Емк.1611м³ | 94765,92 |  |
|  | Двухъярусный отстойник-5 | Челяб.обл., г.Бакал | Цилиндр. ǿ 10м., глубина 10м. днищ., стены ж/б. балки дерев. 120х120мм. Емк.1611м³ | 94765,92 |  |
|  | Двухъярусный отстойник-6 | Челяб.обл., г.Бакал | Цилиндр. ǿ 10м., глубина 10м. днищ., стены ж/б. балки дерев. 120х120мм. Емк.1611м³ | 94765,92 |  |
|  | Двухъярусный отстойник-7 | Челяб.обл., г.Бакал | Цилиндр. ǿ 10м., глубина 10м. днищ., стены ж/б. балки дерев. 120х120мм. Емк.1611м³ | 94765,92 |  |
|  | Двухъярусный отстойник-8 | Челяб.обл., г.Бакал | Цилиндр. ǿ 10м., глубина 10м. днищ., стены ж/б. балки дерев. 120х120мм. Емк.1611м³ | 94765,92 |  |
|  | Двухъярусный отстойник-9 | Челяб.обл., г.Бакал | Цилиндр. ǿ 10м., глубина 10м. днищ., стены ж/б. балки дерев. 120х120мм. Емк.1611м³ | 139123,00 |  |
|  | Иловая площадка оч.сооруж. ш.Сидеритовая/1 | Челяб.обл., г.Бакал | Выполнены на естественных грунтах. Дренажные трубы уложены в ж/б лоток, планировочная площадка щебеночная, высота 0,2 м, дренажные трубы асбоцементные д. 125 мм, размер 6х9 м. | 0,00 |  |
|  | Иловая площадка оч.сооруж.ш.Сидеритовая/2 | Челяб.обл., г.Бакал | Выполнены на естественных грунтах. Дренажные трубы уложены в ж/б лоток, планировочная площадка щебеночная, высота 0,2 м, дренажные трубы асбоцементные д. 125 мм, размер 6х9 м. | 0,00 |  |
|  | Иловые площадки/1 | Челяб.обл., г.Бакал | Лоток сбор.ж/б, трубы , дренаж., абсорб. ǿ=100мм. Протяженность 417,9м, покрытие площадок асфальт., смотровые колодцы ǿ 1м | 0,00 |  |
|  | Иловые площадки/2 | Челяб.обл., г.Бакал | Лоток сбор.ж/б, трубы , дренаж., абсорб. ǿ=100мм. Протяженность 417,9м, покрытие площадок асфальт., смотровые колодцы ǿ 1м | 0,00 |  |
|  | Иловые площадки/3 | Челяб.обл., г.Бакал | Лоток сбор.ж/б, трубы , дренаж., абсорб. ǿ=100мм. Протяженность 417,9м, покрытие площадок асфальт., смотровые колодцы ǿ 1м | 0,00 |  |
|  | Нагорная канава для отвода поверхностн. воды | Челяб.обл., г.Бакал | Канава земляная l-435 п/м, сечением 0,5м по дну с откосами. | 5693,00 |  |
|  | Открытые самотечные лотки на оч.сооружен. | Челяб.обл., г.Бакал | Открытые самотечные лотки м/у распределительными камерами L 117 м д. 350 мм из стальных труб, открытые лотки из стальн. труб д. 500 мм L 142.5 м | 64596,00 |  |
|  | Первичный отстойник | Челяб.обл., г.Бакал | Стены и днище выполнены из монолитного ж/бетона, покрытия из деревянных щитов, смонтированы технолог. Трубопроводы, центр. Отпускная труба д. 1020 мм, оборуд КИП. | 150522,25 |  |
|  | Подъездная автодорога | Челяб.обл., г.Бакал | К очистным сооружениям п.Рудничное | 0,00 |  |
|  | Радиальные вторич.отстойники с камерами перекрытия-1 | Челяб.обл., г.Бакал | Стены и днище выполнены из монолит. ж/бетона, смонтированы технологич. Трубопроводы, отстойники оборудованы насосами. | 194045,25 |  |
|  | Радиальные вторич.отстойники с камерами перекрытия-2 | Челяб.обл., г.Бакал | Стены и днище выполнены из монолит. ж/бетона, смонтированы технологич. Трубопроводы, отстойники оборудованы насосами. | 194045,25 |  |
|  | Резервуар питьевой воды на оч.сооружениях | Челяб.обл., г.Бакал | Емкость 50 м3 воды, д. 4,7 м, выполнен из монолитного ж/б М-200, толщина стены увеличена на 50 мм. | 4895,75 |  |
|  | Решетка механическая | Челяб.обл., г.Бакал | Решетка с механическими граблями, двигатель 2 квт, производительность 1000 м3/час | 0,00 |  |
|  | Решетки с механической очисткой на оч.сооружениях | Челяб.обл., г.Бакал | Фундамент б/бетон, шлакоблочная кладка ,куб 132,4 м3, площадь 28 м2, перекрытия сборочные ж/б, плиты ПКЖ, проемы деревянные. | 47276,25 |  |
|  | Вентилятор В 414-46 | Челяб.обл., г.Бакал | Радиальный центробежный вентилятор, для вентиляции, перемешивания воздуха | 0,00 |  |
|  | Трансформатор сварочный | Челяб. обл., г.Бакал | Предназначен для сварки. | 0,00 |  |
|  | Водоизмерительный лоток | Челяб. обл., г.Бакал | ж/б , пропускная способность 16000 м³/сутки | 0,00 |  |
|  | Горизонтальная песколовка | Челяб. обл., г.Бакал | Представляет собой конусн. резервуар с бункером, из монолитного ж/бетона, внутри трубы д. 114 мм. | 0,00 |  |
|  | Газоанализатор | Челяб. обл., г.Бакал | "Хоббит-Т-8 СН4" стац.с блоком ком. | 43239,16 |  |
|  | Главный коллектор | Челяб. Обл., г.Бакал | Тр. керамич. ǿ 200мм -2735,7м, без напорные на щеб. основании. глубина до 3м.. колодцы ж/б 55шт. | 132972,75 |  |
|  | Котел водогрейный НР-18 | Челяб. обл., г.Бакал | Поверхность нагрева 53 м2, теплопроизводительность 636000к/кал час | 2038,46 |  |
|  | Котел водогрейный НР-18 | Челяб. обл., г.Бакал | Поверхность нагрева 53 м2, теплопроизводительность 636000к/кал час | 4032,53 |  |
|  | Сигнализатор хлора СТГ-2 стационарный №2 | Челяб. обл., г.Бакал | Предназначен для определения утечки хлора в помещении. | 9604,44 |  |
|  | Котел НР-18 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 50019,84 |  |
|  | ВЛЭП-6кв от ТП «11 насосная» до ТП «Очистные сооружения» | Челяб. обл., г.Бакал |  | 1117,93 |  |
| 64 | Мягкий уголок | Челяб. обл., г.Бакал | Диван, два кресла. | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого №2 |  |  | 4536160,14 |  |
| 3) | Канализационные сети, дренажи, коллектора |  |  |  |  |
|  | Канализационная сеть насосной 2 | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы чугун. д. 150 мм-12,5 м, керамические д. 150 мм –86,5 п/м, д. 200 мм 325 п/м, общ. протяженность 424 м. | 0,00 |  |
|  | Канализационная сеть ОФС | Челяб.обл., г.Бакал | Трубопровод грязевой,чугун д. 200 мм-9,7 м, канализация проливных вод д. 400 мм-9,4 м бетонные, трубопровод дренажных вод д. 150 мм –7,1 м керамические. | 17763,75 |  |
|  | Производственная канализация | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы керамические д. 150, д450 мм, лотки ЖЛ 600, глубина заложения 3 м. | 28966,50 |  |
|  | Внеплощадочные сети канализации ш.Вспомогатель-ная 1 | Челяб.обл., г.Бакал | Хозвескаль.,керамическая труба Ι 1289 м, ǿ 150мм, колодцев 32 шт. выполнен из ж/б колец., промканализ. Ι 833м, ǿ 200, керамич. труба, длинна чугун. Трубы 147м, 16 канализационные колодцы выполнены из ж/б | 120301,50 |  |
|  | Дворовая канализационная сеть по ул.Октябрьская до 50лет ВЛКСМ | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы керамические :ǿ 200мм-162,8м ǿ150мм-198,5м чугунные:ǿ150мм-476м, заложены на глубину до 3м. колодцы ж/б 18 шт, ǿ1,25м | 56183,75 |  |
|  | Дворовая канализационная сеть по ул.Титова, Костылева | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы керамич ǿ 150мм, влажность грунта до 50%, глубина заложенности до 3м | 74658,50 |  |
|  | Дворовая канализация по ул.Леонова | Челяб.обл., г.Бакал | Труба керам. ǿ 150мм-469м, щебен. основ. На глубину до 3 метров. Выпуски чугун. ǿ150мм. Влажность грунта до 50%, колодцы ж/б с чугун. крышками 10шт | 0,00 |  |
|  | Дворовая канализационная сеть по ул.Пугачева | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы керам. д. 200 мм-54,5 п/м, д.150мм-366 п/м, чугун. д. 150 мм-135 п/м, глубина заложения 3 м. 45 шт. колодцев. | 11642,50 |  |
|  | Дворовая канализационная сеть по ул.Трегубенковых | Челяб.обл., г.Бакал | Труба чугунная ǿ 150мм, влажность до 50%, глубина залож. до 3м. | 1559,50 |  |
|  | Дворовая канализационная сеть по ул.Кирова | Челяб.обл., г.Бакал | Тр. а/цемент.ǿ 100мм-92мǿ 150мм – 2177м глубина до 3м в мокр. грунт. до 50%, колод. смотровые ж/б с чугунными крышками -45шт | 0,00 |  |
|  | Дворовая канализационная сеть по ул.Крупская | Челяб.обл., г.Бакал | Труба керамич. ǿ150мм, безнапорная, ǿ150мм. Труба чугун ǿ150мм. Глубина до 3м влажность до 50%. Колодец ж/б с чугун.крышк. ǿ 1,25м-36шт. | 0,00 |  |
|  | Дворовая канализационная сеть поул.Шевченко | Челяб.обл., г.Бакал | Тр. а/цемент. без напорные ǿ150мм, уложен. по щебен. основ.на глубину до 3м. влажность до 50%, колодцы чуг.крашками ǿ1,25м | 0,00 |  |
|  | Дворовая канализационная сеть по ул.Южная | Челяб.обл., г.Бакал | Тр./цементн, безнапорные ǿ150мм, уложен. по щебен. основ. на глубину 3м. колодцы ж/б с чугунными крышками ǿ1,25-100шт. | 0,00 |  |
|  | Дворовая канализационная сеть по ул.Титова от д. 36 до д.41 | Челяб.обл., г.Бакал | Труба: керамич. ǿ150мм-165м ǿ200мм-100м чугунная, ǿ150мм-16м адсоцементная ǿ200мм-537м лотки ЖЛ-600,900, глубина до 2м , влажность до 50%, колодцы с ж/б крышками, ǿ1,25м – 27шт | 0,00 |  |
|  | Дворовая канализационная сеть по ул.Ленина | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы керам. д. 150 мм-307 м, д. 200-445 м, чугун. д. 200-40 м, асбоцемент. д 150-1439м, д 200-2000м, д150-1975 м, смотровые колодцы 125 шт. | 0,00 |  |
|  | Дренаж 36,37 кварталов | Челяб.обл., г.Бакал | Выполнен из ж/б труб ǿ 400мм,протяженность 100 м. установлены 3 колодца ǿ 1м. из ж/б элементов. | 0,00 |  |
|  | Дренаж по ул. Костылева | Челяб.обл., г.Бакал | Труба а/цементная ǿ 200мм-811,9м. влажность грунта до 50% Глубина заложенности до 3м. | 0,00 |  |
|  | Дренаж по ул. Леонова | Челяб.обл., г.Бакал | Тр. керамич. ǿ 150мм-142м, уложена по щебеночному дну на глубину до 3м. влажность до 50%. Колодцы ж/б. | 0,00 |  |
|  | Дренаж по ул. Титова | Челяб.обл., г.Бакал | Тр. а/цемент.ǿ 200мм-65мǿ 150мм-86мглубина залеган. до 3м влажность грунта до 50% | 0,00 |  |
|  | Дренаж по ул. Титова д.4,6 | Челяб.обл., г.Бакал | Тр. а/цемент.ǿ 150мм, глубина до 3м влажн. грунта до 50%, смотр. ж/б колодцы 4шт | 0,00 |  |
|  | Дренаж по ул. Трегубенковых | Челяб.обл., г.Бакал | Тр.а/цемент. ǿ200мм-213м, дренаж проход на глубине 2,5-2,7м влажность до 50%, смотр. ж/б колодцы 10шт | 0,00 |  |
|  | Дренажная сеть по ул.Горняков | Челяб.обл., г.Бакал | Тр. а/цементн.ǿ150мм-510м.влажность грунта до 50% глубина до 3м. | 0,00 |  |
|  | Кабельные эл. сети очистных сооружений | Челяб.обл., г.Бакал | Проложены контрольные и силовые кабели в земляной траншее, протяженность 2863 м, силовых 530 м. | 534,75 |  |
|  | Канализационный коллектор | Челяб.обл., г.Бакал | от домов 27-28 Калининского р-на от Чапаева до Строителей | 92495,00 |  |
|  | Канализационная сеть д.24 по ул.Пугачева | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы чугун. и керам. д. 150,200 мм протяжен. 300 м., выпуски из чугун. труб. | 71061,00 |  |
|  | Канализация на площадке шахта Вспомогательная 1 | Челяб.обл., г.Бакал | Хозфекальн.-264 м., из керамич. труб д. 150 мм, чугун. д. 150мм 12 колодцев, промканализация из керам. труб д. 150 мм, 16 колодцев. | 269382,00 |  |
|  | Канализационная сеть от профилактория до главного коллектора | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы чугун. д. 200 мм-647 п/м, глубина заложения до 3 м. | 164509,00 |  |
|  | Квартальная канализация к д,6 по ул.Октябрьской | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы стальные д.100 мм, протяжен. 309 п/м. | 32720,00 |  |
|  | Квартальная канализация от коллектора 148 до ВК156 | Челяб.обл., г.Бакал | Протяжен. 126 п/м, уложены трубы керам. д. 750 мм, 8 колодцев, 8 выпуск., из чугун. труб, общ. длина 56 м. | 9217,25 |  |
|  | Квартальная канализация общежития на 216 мат. | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы керам. д. 150 мм, 2 выпуска из чугун. труб д.100 мм-11,3, общ. протяжен. 107,1 п/м. | 3478,00 |  |
|  | Коллектор быткомбината холодных цехов | Челяб.обл., г.Бакал | Тр. чугунные ǿ150мм-220м, Глубина до 3м, мокрота грунта до 50%, смотровые колодцы ж/б ǿ1,25м 4шт. | 11465,25 |  |
|  | Коллектор до быткомбината Ново-Бакальского рудника | Челяб.обл., г.Бакал | Тр. чугунная ǿ150мм-128м, влажность до 50%, Глубина залож. до 4м. | 10177,75 |  |
|  | Коллектор из города к очистным сооружениям | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы чугун. д. 600мм-195 п/м , трубы а/цементн.д.300 мм-21 п/м, глубина заложения до 3 м. | 0,00 |  |
|  | Коллектор к ПСМ | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы керамические д. 200 мм-910 п/м, глубина заложения до 3 м, колодцы из ж/б колец и чугунных перекрытий и крышек 10 шт. | 0,00 |  |
|  | Коллектор к тяговой силовой подстанции 2 | Челяб.обл., г.Бакал | Тр. чугунная ǿ 150мм-300м Керамич. ǿ 150мм -149м;влажность 50% глубина до 3м | 20438,75 |  |
|  | Коллектор на территории очистных сооружений | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы чугун. д. 150 мм-802 п/м, д.200-322 п/м, лотки ЖЛ-600 –75 п/м, труба керам. Д. 150 мм-700 п/м, а/цемент. д. 200 мм-309 п/м, глубина заложения до 3 м. | 0,00 |  |
|  | Коллектор от вокзала до ул. Титова | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы чугун. д. 200 мм-721 п/м, глубина заложения 3 м., колодцы 14 из ж/б | 0,00 |  |
|  | Коллектор п.Рудничное | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы керам. Д. 150 мм-944,7 п/м, чугун. д150 мм-2240 п/м, колодцы ч/з 50 м из ж/б колец с чугун. крышками. | 0,00 |  |
|  | Коллектор по ул.Свердлова | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы керамич. Д. 150 мм, уложены по щебеночному основанию на глубине 3 м., ч/з 50 м. колодцы из ж/б колец. | 189992,50 |  |
|  | Коллектор по ул.Пугачева | Челяб.обл., г.Бакал | Трубаы д. 150 мм-106 п/м, д200 мм-140 п/м, 14 колодцев. | 0,00 |  |
|  | Коллектор фекальный самотечный ул.Холодный ключ | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы керамические, д 150 м,L-933 м, глубина закладки 2 м, колодцы ж/б – 30 шт. | 61250,51 |  |
|  | Коллектор хозфекальный канализации обжиговых печей | Челяб.обл., г.Бакал | Труба чугунная ǿ 200мм, протяженность 359м, колодцы из сборных ж/б ǿ1м, 9шт. | 13845,75 |  |
|  | Коллектор Южного района | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы керам. д. 300 мм-1822 п/м, а/цемент. д. 200 мм –2120 п/м, керамич. Д. 250 мм-1124 п/м колодцы 100 шт. | 0,00 |  |
|  | Коллектор хозфекальной канализации к д.6 по ул.Пугачева | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы керам. д. 150 мм-106 п/м,д200 мм-140 п/м, 14 колодцев. | 40079,75 |  |
|  | Ливневый коллектор от ул.Строителей до колодца по ул.Пугачева | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы ж/б д 1000 мм, 12 колодцев, лотки Л-800, протяженность 570 м. | 523597,75 |  |
|  | Ливневая канализация автогаража | Челяб.обл., г.Бакал | Протяжен. 197 п/м, выполнена из ж/б труб д. 400 мм. | 134012,25 |  |
|  | Ливневая канализация поликлиники | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы д. 500-33,4 п/м, д 400 мм – 50,9 п/м, д.200 мм 84 п/м, 4 смотров. колодца, 3 дренаж. колодца. | 80428,75 |  |
|  | Наружная хозбытовая канализация от химлабораторного корпуса | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы чугун. д 100 мм, 3 выпуска –10 м | 25570,75 |  |
|  | Наружная хозбытов. канализация к д.3 ул.Октябрьская | Челяб.обл., г.Бакал | Выполнена из чугун. труб д. 200 мм по трассе установлено 11 смотров. колодцев. | 14844,50 |  |
|  | Наружная канализация вокзала | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы чугун. д. 150 мм, колодец Н3,0 м. | 59340,75 |  |
|  | Наружная канализация к д.11 ул.Чапаева | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы керам. д. 200 мм –130 м, 6 колодцев. | 17278,25 |  |
|  | Наружные канализационные сети к д.11 по ул.50летВЛКСМ | Челяб.обл., г.Бакал | Х/фекальная канал. От колодца КК-8 до КК 136 –123,4 м, керамические трубы д. 150 мм, 8 колодцев, 8 выпусков, из чугун. труб-32 м, общ. пртяженность 155,1 м | 7466,00 |  |
|  | Наружные сети канализации к д.9 по ул.50летВЛКСМ | Челяб.обл., г.Бакал | Протяженность 179,4 п/м, трубы керам. д. 200 мм, 8 выпусков, из чугун. труб –56 м | 4769,75 |  |
|  | Подземная канализация автогаража | Челяб.обл., г.Бакал | Протяженность 240 п/м. | 42871,25 |  |
|  | Сети канализации ул.Строителей с 15-ю колодцами | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы керам. д. 250 мм, длина сетей 1986 п/м. | 0,00 |  |
|  | Уличная канализационная сеть по ул.Октябрь-ская от д.8 к д.7 | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы керам. д. 150 мм-103,9 п/м, чугун. д. 150 мм-24 п/м, 7 колодцев. | 6630,75 |  |
|  | Уличная канализационная сеть от д/сада до ул. Трегубенковых | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы керам. д. 150 мм-121 п/м, 9 колодцев с крышками. | 4317,00 |  |
|  | Уличная канализационная сеть по ул.Костылева | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы керам. д. 150 мм, 5 колодцев с крышками. | 238,25 |  |
|  | Уличная канализационная сеть по ул.Октябрьской | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы керам. д. 150 мм-280 п/м,6 колодцев. | 7541,50 |  |
|  | Уличная канализационная сеть по ул.Первомайской/2 | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы чугун. д. 150 мм, 3 колодца. | 1310,25 |  |
|  | Уличная канализационная сеть по ул.Кооперативная | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы керам. д. 150 мм-125 п/м, дренажные колодцы ж/б с чугун. крышками 3 шт. | 0,00 |  |
|  | Уличная канализационная сеть по ул.Первомайской 1 | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы керам. д. 150 мм-128п/м, 3 колодца | 0,00 |  |
|  | Хозбытовая канализация подстанции 5 | Челяб.обл., г.Бакал | Хозбытов. канализация из керам. труб д. 150 мм-200 п/м | 33311,25 |  |
|  | Хозфекальная и ливневая канализация к д 12 ул.Октябрьская по Полевой | Челяб.обл., г.Бакал | Хозфекальная кКанализация из керамических труб д. 150 мм-101 м, 6 колодцев, ливневая протяжен. 288 п/м, 7 колодцев, трубы ж/б д. 500 мм. | 0,00 |  |
|  | Хозфекальная канализация к д. 10 ул.Октябрьская | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы керам. д. 150 колодцев мм, протяж. 117 п/м. | 9803,75 |  |
|  | Хозфекальная канализация к д. 8 по ул.Октябрьская | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы чугун. д. 150 мм-39 п/м, керам. д. 150 мм-46 п/м, 8 колодцев, общ. протяж.85 п/м | 13384,25 |  |
|  | Хозфекальная канализация к д. 8 по ул.Пугачева | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы керам. д.200 мм-127 п/м, чугун. трубы д.200 мм-24 п/м 8 колодцев. | 30707,25 |  |
|  | Хозфекальная канализация поликлиники | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы керам. д. 150 мм- мм, п/мпротяж. 147 м, 7 колодцев. | 21361,50 |  |
|  | Хозфекальная ка-нализация к д.2 по ул.50летВЛКСМ | Челяб.обл., г.Бакал | Трубы керам. д. 250 мм-147,85 м, чугун. д. 100 мм 8 колодцев | 36651,00 |  |
|  | Дренаж к д.9 по ул.50лет ВЛКСМ (санэпидемстанции) | Челяб. Обл.,г.Бакал | Тр. а/цемент ǿ100м , протяж. 57,6. | 0,00 |  |
|  | Ливневая канализация к д.17 по ул.Октябрьская | Челяб. обл., г.Бакал | Трубы ж/б д. 400 мм-134 м, керам. д. 150 мм-26 м, 4 смотровых колодца. | 0,00 |  |
|  | Наружные канализационные сети к теплице | Челяб. обл., г.Бакал | Трубы керам. д. 200 мм-270 п/м, чугун. д. 100 мм-125, д.50 мм-12,5 , 7 колодцев | 33460,75 |  |
|  | Итого по №3) |  |  | 2410620,76 |  |
| Итого |  |  |  | 9290 507,64 | 80593,0 |

Глава Бакальского городского поселения                                                                                                                        А.В.Медведев

Исп. Прокудина Э.А.