Приложение № 2

Лот  №1

К аукционной документации

Перечень имущества (оборудование) системы теплоснабжения

| № п/п | Имущество (оборудование) | Адрес объекта | Характеристика | Остаточная стоимость | Арендная плата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот №1 |  |  |  |  |  |
| 1) | Здания и сооружения |  |  |  |  |
|  | Нежилое здание - центральная котельная | Челяб.обл, г.Бакал | Общая площадь 2679,2 кв.м. | 581795,40 |  |
|  | Нежилое здание - 2-ой пристрой к центральной котельной | Челяб.обл, г.Бакал | Общая площадь 513,5 кв.м. | 597371,24 |  |
|  | Пристрой к котельной | Челяб.обл., г.Бакал | Пристрой из кирпича для установки котлов 10х15х6. | 156122,10 |  |
|  | Здание механической мастерской | Челяб.обл., г.Бакал, ул.Комсомольская,25 | S застройки 95,6 кв.м. | 108553,00 |  |
|  | Тр-р №1 ТМ-6/0,4 кв 630 ква ТП №2 ЦПК | Челяб.обл., г.Бакал | Напряжен. 6/0,4кв маслонаполнен. 3-х фазный;2-х обмоточный с маслян. Охлаж-ем; масло тр.-775 кг | 0,00 |  |
|  | Тр-р №2 ТМ-6/0,4 кв 630 ква ТП №2 ЦПК | Челяб.обл., г.Бакал | Напряжен. 6/0,4кв маслонаполнен. 3-х фазный;2-х обмоточный с маслян. Охлаж-ем; масло тр.-775 кг | 0,00 |  |
|  | Склад соли с рампой | Челяб. обл., г.Бакал |  | 64024,62 |  |
|  | Труба дымовая | Челяб. обл., г.Бакал | кирпичная | 29563,26 |  |
|  | Труба дымовая | Челяб. обл., г.Бакал | железобетонная | 345142,30 |  |
|  | Металлическая труба дымовая | Челяб. обл., г.Бакал |  | 1478329,70 |  |
|  | Кран-балка | Челяб. обл., г.Бакал | грузоподъемностью 5тн пролет 12м Н-8м | 0,00 |  |
| 2) | Технологические приборы и оборудование |  |  |  |  |
|  | Фильтры натрий-катионитовые | Челяб. обл., г.Бакал | 7 шт. | 117744,36 |  |
|  | Котел ДКВР 20/13 №5 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Котел ДКВР 20/13 №6 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Котел ПТВМ -50 №7 | Челяб. обл., г.Бакал | 2 шт. | 0,00 |  |
|  | Котел ПТВМ-100 №9 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 178278,30 |  |
|  | Вентилятор ВД-10 к котлу №3 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Вентилятор ВД-10 к котлу №4 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Дымосос Д-12 к котлу №1 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Дымосос Д-12 к котлу №5 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Щит управления насосами | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Щиты шкафные | Челяб. обл., г.Бакал | 4 шт. | 0,00 |  |
|  | Щит управления насосами | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Щит управления насосами | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Щит управления насосами | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Щит управления насосами | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Бак конденсантный | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Деаэратор ДС-150 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Бак-аккумулятор | Челяб. обл., г.Бакал | 1 шт. | 0,00 |  |
|  | Бак хим. очищен. воды | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Колонка деаэрационная | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Колонка деаэрационная | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Редукционно-охладительная установка | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Солерастворитель | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Шкафы управления к котлу №9 | Челяб. обл., г.Бакал | 13 шт. | 0,00 |  |
|  | Бак деаэраторный | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Бак раствора соли | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Щит управления | Челяб. обл., г.Бакал | из 7 панелей | 0,00 |  |
|  | Кран-балка | Челяб. обл., г.Бакал | грузоподъемностью 5тн Н-6м | 0,00 |  |
|  | Насос СЭ-800/100 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Насос Д-320/50 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Станок вертикально-сверлильный ЕА | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Щит КИП | Челяб. обл., г.Бакал |  | 23798,26 |  |
|  | Распределительный пункт | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Прибор КСД-3 | Челяб. обл., г.Бакал | 3 шт. | 0,00 |  |
|  | Вольтметр | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Задвижка с эл.приводом | Челяб. обл., г.Бакал | 15 шт. | 0,00 |  |
|  | Щит из 8 панелей | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Насос Х80-50-160ДС | Челяб. обл., г.Бакал |  | 8907,61 |  |
|  | Насос ДН-1250*125 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Прибор РП-160 ХК-600 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 13000,00 |  |
|  | Теплообменник №1 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 114459,81 |  |
|  | Теплообменник №2 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 114459,81 |  |
|  | Теплообменник №3 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 114459,81 |  |
|  | Теплообменник №4 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 114459,79 |  |
|  | Насос КМ 80/55 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Насос КМ 80/55 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
| 3) | Сети, дороги, дренажи |  |  |  |  |
|  | КЛ-6 от п/ст ЦПК до ТП-630 ква №2 | Челяб.обл., г.Бакал | Протяж-ть 0,17 км; прокладка в воздухе на металлоконструкциях; кабель АСБ 3*70 кв.мм | 0,00 |  |
|  | КЛ-6 от п/ст ЦПК до ТП-630 ква №2 | Челяб.обл., г.Бакал | Протяж-ть 0,17 км; прокладка в воздухе на металлоконструкциях; кабель АСБ 3*70 кв.мм | 0,00 |  |
|  | Автодорога к центральной котельной | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Подземное хозяйство | Челяб. обл., г.Бакал | газоходы,бетон.тонель,лотки | 0,00 |  |
|  | Автодорога | Челяб. обл., г.Бакал | ко 2-му пристрою централ.котельной | 0,00 |  |
|  | Площадка под теплообменник и фильтры | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Благоустройство территории Центральной котельной | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Благоустройство площадки 2-го пристроя | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Ограждение Центральной котельной | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Дренаж | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Производственная канализация | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Дренаж-2 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Ограждение территории | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Благоустройство территории | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0,00 |  |
|  | Итого по 1 лоту |  |  | 4 160 469,37 |  |

Глава

Бакальского городского поселения                                                                                          А.В.Медведев

Прокудина Э.А.

83516167243