Приложение №1

к аукционной документации

Перечень имущества (оборудования) объектов системы теплоснабжения

| № п/п | Имущество (оборудование) | Адрес объекта | Характеристика | Остаточная остаточная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание механической мастерской | Челяб.обл., г.Бакал, ул.Комсомольская, 25 | S застройки 95,6 кв.м. | 108553,0 |
| 2 | Насосная станция перекачки мазута 1 очередь | Челяб. обл., г.Бакал, ул. Комсомольская, 23 | В соответствии с техническим паспортом на нежилое здание по состоянию на 22.11.2011г. | 40941,74 |
| 3 | Насосная станция перекачки мазута 2 очередь | Челяб. обл., г.Бакал |  | 43928,00 |
| 4 | Резервуар №1 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 5 | Резервуар №2 | Челяб. обл., г.Бакал | Для мазута, 1000 куб. | 0 |
| 6 | Резервуар №3 | Челяб. обл., г.Бакал | Для мазута, 2000 куб. | 0 |
| 7 | Котел ДКВР 20/13 №4 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 8 | Котел ДКВР 20/13 №5 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 9 | Котел ПТВМ -50 №7,8 | Челяб. обл., г.Бакал | 2 шт. | 0 |
| 10 | Вентилятор ВД-10 к котлу №1 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 11 | Вентилятор ВД-10 к котлу №4 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 12 | Дымосос Д-12 к котлу №1 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 13 | Насос НКУ-250 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 14 | Электроталь | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 15 | Насос с электродвигателем | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 16 | Насос с электродвигателем | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 17 | Насос с электродвигателем | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 18 | Рейсмусовый станок JWP-12 | Челяб. обл., г.Бакал | Деревообрабатывающий станок, для обработки, распилки, и др. видов работ по дереву. | 9237,29 |
| 19 | Щит управления фильтрами | Челяб. обл., г.Бакал | 7 шт | 0 |
| 20 | Насос 8 НДВ | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 21 | Эл.двигатель А31534 160/1500Л 1081 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 61084,73 |
| 22 | Площадка под теплообменник и фильтры | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 23 | Ограждение Центральной котельной | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 24 | Ограждение территории | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 25 | КЛ-6 от п/ст ЦПК до ТП-320 ква №1 | Челяб.обл., г.Бакал | Протяж-ть 0,17 км; прокладка в воздухе на металлоконструкциях; кабель АСБ 3*70 кв.мм | 0 |
| 26 | КЛ-6 от п/ст ЦПК до ТП-320 ква №1 | Челяб.обл., г.Бакал | Протяж-ть 0,17 км; прокладка в воздухе на металлоконструкциях; кабель АСБ 3*70 кв.мм | 0 |
| 27 | Благоустройство территории Центральной котельной | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 28 | Благоустройство площадки 2-го пристроя | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 29 | Благоустройство территории | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 263 744,76 |