Приложение № 1

к аукционной документации

Перечень имущества (оборудования) объектов системы теплоснабжения

| № п/п | Имущество (оборудование) | Адрес объекта | Характеристика | Остаточная остаточная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Здания и сооружения |  |
| 1 | Нежилое здание - центральная котельная | Челяб.обл, г.Бакал | Общая площадь 2679,2 кв.м. | 584795,40 |
| 2 | Нежилое здание - 2-ой пристрой к центральной котельной | Челяб.обл, г.Бакал | Общая площадь 513,5 кв.м. | 597371,24 |
| 3 | Пристрой к котельной | Челяб.обл., г.Бакал | Пристрой из кирпича для установки котлов 10х15х6. | 156122,10 |
| 4 | Здание механической мастерской | Челяб.обл., г.Бакал, ул.Комсомольская, 25 | S застройки 95,6 кв.м. | 108553,0 |
| 5 | Тр-р №1 ТМ-6/0,4 кв 630 ква ТП №2 ЦПК | Челяб.обл., г.Бакал | Напряжен. 6/0,4кв маслонаполнен. 3-х фазный;2-х обмоточный с маслян. Охлаж-ем; масло тр.-775 кг | 0 |
| 6 | Тр-р №2 ТМ-6/0,4 кв 630 ква ТП №2 ЦПК | Челяб.обл., г.Бакал | Напряжен. 6/0,4кв маслонаполнен. 3-х фазный;2-х обмоточный с маслян. Охлаж-ем; масло тр.-775 кг | 0 |
| 7 | Склад соли с рампой | Челяб. обл., г.Бакал |  | 61024,62 |
| 8 | Труба дымовая | Челяб. обл., г.Бакал | кирпичная | 29563,26 |
| 9 | Труба дымовая | Челяб. обл., г.Бакал | железобетонная | 345142,30 |
| 10 | Металлическая труба дымовая | Челяб. обл., г.Бакал |  | 1478329,70 |
| 11 | Кран-балка | Челяб. обл., г.Бакал | грузоподъемностью 5тн пролет 12м Н-8м | 0 |
| 12 | Насосная станция перекачки мазута 1 очередь | Челяб. обл., г.Бакал |  | 40941,74 |
| 13 | Насосная станция перекачки мазута 2 очередь | Челяб. обл., г.Бакал |  | 43928,00 |
| 14 | Резервуар №1 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 15 | Резервуар №2 | Челяб. обл., г.Бакал | Для мазута, 1000 куб. | 0 |
| 16 | Резервуар №3 | Челяб. обл., г.Бакал | Для мазута, 2000 куб. | 0 |
|  | 2. Технологические приборы и оборудование |  |
| 1 | Фильтры натрий-катионитовые | Челяб. обл., г.Бакал | 7 шт. | 117744,36 |
| 2 | Котел ДКВР 10/13 №1 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 3 | Котел ДКВР 10/13 №2 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 4 | Котел ДКВР 10/13 №3 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 5 | Котел ДКВР 20/13 №4 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 6 | Котел ДКВР 20/13 №5 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 7 | Котел ДКВР 20/13 №6 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 8 | Котел ПТВМ -50 №7,8 | Челяб. обл., г.Бакал | 2 шт. | 0 |
| 9 | Котел ПТВМ -100 №9 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 178278,30 |
| 10 | Вентилятор ВД-10 к котлу №1 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 11 | Вентилятор ВД-10 к котлу №2 | Челяб.обл., г.Бакал |  | 0 |
| 12 | Вентилятор ВД-10 к котлу №3 | Челяб.обл., г.Бакал |  | 0 |
| 13 | Вентилятор ВД-10 к котлу №4 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 14 | Дымосос Д-12 к котлу №1 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 15 | Дымосос Д-12 к котлу №2 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 16 | Дымосос Д-12 к котлу №3 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 17 | Дымосос Д-12 к котлу №4 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 18 | Дымосос Д-12 к котлу №5 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 19 | Щит управления насосами | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 20 | Щиты шкафные | Челяб. обл., г.Бакал | 4 шт. | 0 |
| 21 | Щит управления насосами | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 22 | Щит управления насосами | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 23 | Щит управления насосами | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 24 | Щит управления насосами | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 25 | Бак конденсантный | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 26 | Деаэратор ДС-150 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 27 | Бак-аккумулятор | Челяб. обл., г.Бакал | 2 шт. | 0 |
| 28 | Бак хим. очищен. воды | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 29 | Колонка деаэрационная | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 30 | Колонка деаэрационная | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 31 | Редукционно-охладительная установка | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 32 | Солерастворитель | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 33 | Шкафы управления к котлу №9 | Челяб. обл., г.Бакал | 13 шт. | 0 |
| 34 | Бак деаэраторный | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 35 | Бак раствора соли | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 36 | Щит управления | Челяб. обл., г.Бакал | из 7 панелей | 0 |
| 37 | Кран-балка | Челяб. обл., г.Бакал | грузоподъемностью 5тн Н-6м | 0 |
| 38 | Станок вертикально-сверлильный ЕА | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 39 | Щит КИП | Челяб. обл., г.Бакал |  | 23798,26 |
| 40 | Распределительный пункт | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 41 | Прибор КСД-3 | Челяб. обл., г.Бакал | 3 шт. | 0 |
| 42 | Вольтметр | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 43 | Задвижка с эл.приводом | Челяб. обл., г.Бакал | 15 шт | 0 |
| 44 | Щит из 8 панелей | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 45 | Насос Х80-50-160ДС | Челяб. обл., г.Бакал |  | 8907,61 |
| 46 | Насос ДН-1250*125 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 47 | Прибор РП-160 ХК-600 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 13000,00 |
| 48 | Теплообменник №1 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 114459,81 |
| 49 | Теплообменник №3 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 114459,81 |
| 50 | Насос СЭ-800/100 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 51 | Насос Д-320/50 | Челяб. обл., г.Бакал | 2 шт | 0 |
| 52 | Насос ДН-1250*125 | Челяб. обл., г.Бакал | 3 шт | 0 |
| 53 | Насос Д 630*125 | Челяб. обл., г.Бакал | 2 шт | 0 |
| 54 | Насос 500*63 | Челяб. обл., г.Бакал | 2 шт | 0 |
| 55 | Насос ЦНСГ 60/198 | Челяб. обл., г.Бакал | Насос Центробеж. Секционный для горячей воды., производительность 38 м3/час, напор 110 м вод.ст., 2 шт. | 8491,25 |
| 56 | Насос ЦНСГ 60/198 | Челяб. обл., г.Бакал | 1 шт. Секционный для горячей воды., производительность 38 м3/час, напор 110 м вод.ст. | 7777,08 |
| 57 | Насос КМ 80/55 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 58 | Насос КМ 80/55 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 59 | Насос НКУ-250 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 60 | Электроталь | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 61 | Насос с электродвигателем | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 62 | Насос с электродвигателем | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 63 | Насос с электродвигателем | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 64 | Рейсмусовый станок JWP-12 | Челяб. обл., г.Бакал | Деревообрабатывающий станок, для обработки, распилки, и др. видов работ по дереву. | 9237,29 |
| 65 | Щит управления фильтрами | Челяб. обл., г.Бакал | 7 шт | 0 |
| 66 | Насос 8 НДВ | Челяб. обл., г.Бакал |  |  |
| 67 | Эл.двигатель А31534 160/1500Л 1081 | Челяб. обл., г.Бакал |  | 61084,73 |
|  | 3. Сети, дороги, дренажи |  |
| 1 | КЛ-6 от п/ст ЦПК до ТП-360 ква №2 | Челяб.обл., г.Бакал | Протяж-ть 0,17 км; прокладка в воздухе на металлоконструкциях; кабель АСБ 3*70 кв.мм | 0 |
| 2 | КЛ-6 от п/ст ЦПК до ТП-360 ква №2 | Челяб.обл., г.Бакал | Протяж-ть 0,17 км; прокладка в воздухе на металлоконструкциях; кабель АСБ 3*70 кв.мм | 0 |
| 3 | Автодорога к центральной котельной | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 4 | Подземное хозяйство | Челяб. обл., г.Бакал | газоходы, бетон. тонель, лотки | 0 |
| 5 | Автодорога | Челяб. обл., г.Бакал | Ко 2-му пристрою централ. котельной | 0 |
| 6 | Площадка под теплообменник и фильтры | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 7 | Ограждение Центральной котельной | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 8 | Дренаж | Челяб. обл., г.Бакал | Дренаж | 0 |
| 9 | Производственная канализация | Челяб. обл., г.Бакал | Производственная канализация | 0 |
| 10 | Дренаж-2 | Челяб. обл., г.Бакал | Дренаж-2 | 0 |
| 11 | Ограждение территории | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 12 | Теплотрасса от Центральной котельной до 4ТУ 302 | Челяб. обл., г.Бакал, от Центральной котельной (т.1) до 4ТУ302 |  | 32465,23 |
| 13 | КЛ-6 от п/ст ЦПК до ТП-320 ква №1 | Челяб.обл., г.Бакал | Протяж-ть 0,17 км; прокладка в воздухе на металлоконструкциях; кабель АСБ 3*70 кв.мм | 0 |
| 14 | КЛ-6 от п/ст ЦПК до ТП-320 ква №1 | Челяб.обл., г.Бакал | Протяж-ть 0,17 км; прокладка в воздухе на металлоконструкциях; кабель АСБ 3*70 кв.мм | 0 |
| 15 | Благоустройство территории Центральной котельной | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 16 | Благоустройство площадки 2-го пристроя | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
| 17 | Благоустройство территории | Челяб. обл., г.Бакал |  | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 4 135 475,09 |